## Dokument
Thema | Carport-Materialwahl in München: Holzbau, Aluminium und Stahl im Kriterienvergleich
Einleitung | Die Wahl zwischen Holz, Aluminium und Stahl ist für einen Carport in München keine Geschmacksfrage allein. Profilquerschnitte, Verbindungsmittel, Oberflächenbehandlung, Austauschbarkeit einzelner Bauteile und der Pflegeaufwand unterscheiden sich so deutlich, dass derselbe Bausatz je nach Material über die ersten Standjahre sehr verschiedene Folgekosten auslösen kann. Die folgende Prüfliste und Kriterienmatrix hilft, Angebote und Herstellerunterlagen für Holz, Aluminium und Stahl nachvollziehbar nebeneinanderzustellen – ohne bereits ein Produkt festzulegen und ohne pauschale Aussagen zur Lebensdauer zu übernehmen.
Profile und Querschnitte im Vergleich | Holzprofile werden in der Regel als vollwandige Kanthölzer oder geleimte Brettschichthölzer geliefert. Tragfähigkeit, Knickverhalten und Befestigungsmöglichkeiten hängen vom Querschnitt und von der Holzart ab. Aluminiumprofile für Carports sind häufig stranggepresste Systembauteile mit definierten Nut- und Kammprofilen, an denen Dachhaut und Zubehör mit systemeigenen Klemmen oder Schrauben befestigt werden. Stahlprofile können als warmgewalzte oder kaltgeformte Hohlprofile und Träger geliefert werden, mit höherem Eigengewicht und anderen Anforderungen an den Korrosionsschutz. Vergleichen Sie deshalb nicht nur das Materialetikett, sondern den konkreben Querschnitt, die Wanddicke und das vom Hersteller vorgesehene Verbindungssystem.
Verbindungsmittel und Anschlussdetails | Bei Holz bestimmen Holzverbindungen, Hirnholzflächen, Pfostenfüße und Balkenschuhe die Stabilität. Edelstahlschrauben, passende Holzdübel oder bauaufsichtlich zugelassene Verbinder sind üblich; Pfostenfüße sollen das Holz vom Boden und Spritzwasser trennen. Bei Aluminium sind es in der Regel systemeigene Klemm- und Schraubverbindungen, bei Stahl Schraub- oder Schweißverbindungen mit Korrosionsschutz an Schnittkanten. Fragen Sie bei jedem Material gezielt nach: Wie wird die Stütze mit dem Träger verbunden, wie die Träger untereinander, wie das Dach mit dem Träger, und wie die Stütze mit dem Anker? Nur wenn alle Anschlüsse für dasselbe Produkt dokumentiert sind, lässt sich die Tragfähigkeit realistisch einschätzen.
Oberflächenbehandlung und Bewitterung | Holz kann unbehandelt, lasiert oder mit deckendem Anstrich eingebaut werden. Sichtbare Holzoberflächen verändern sich durch Bewitterung; die gewünschte Optik und die gewählte Behandlung müssen zusammenpassen, und eine Beschichtung ersetzt keine ungünstige Detailausbildung. Aluminium wird häufig pulverbeschichtet oder eloxiert ausgeliefert. Stahl benötigt eine Beschichtung oder Verzinkung gegen Korrosion, wobei Schnittkanten und Beschädigungen nachbehandelt werden müssen. Klären Sie für jedes Angebot: Welche Oberfläche ist Standard, welche Optionen gibt es, wie wird die Baustelle an Schnittkanten und Bohrungen behandelt, und welche Herstellerangaben zur Reinigung und Ausbesserung gelten?
Austauschbarkeit einzelner Bauteile | Die Frage, ob einzelne Teile nach einem Schaden oder altersbedingt einzeln getauscht werden können, ist für die Folgekosten entscheidend. Bei modularen Aluminium- und Stahlsystemen sind Dachplatten, Rinnen, Profile und Verbindungselemente oft als Ersatzteile vom Hersteller erhältlich. Bei Holz kann ein einzelner Pfosten oder Träger in der Regel ausgetauscht werden, sofern die Konstruktion zugänglich bleibt. Prüfen Sie im Angebot und in den Herstellerunterlagen, ob Pfosten, Träger, Dachplatten, Rinnen, Fallrohre und Verbindungsmittel einzeln beziehbar sind und welche Typbezeichnungen dafür hinterlegt sind. Fehlt diese Angabe, ist eine spätere Reparatur mit höherem Aufwand und unsicherer Materialbeschaffung verbunden.
Pflegeintervalle und Wartungszugang | Holz, Aluminium und Stahl haben unterschiedliche Pflegeziele. Holzoberflächen werden je nach Behandlung in bestimmten Abständen kontrolliert und nachbehandelt; Aluminium und Stahl brauchen vor allem Reinigung und die Kontrolle von Beschichtung, Schraubverbindungen und Entwässerung. Aussagen wie „wartungsfrei“ sind kein Ersatz für ein herstellerbezogenes Pflegeprogramm. Wichtig ist außerdem die Zugänglichkeit: Laub, Ablagerungen und Beschädigungen an Anschlüssen sind leichter zu beheben, wenn Dachränder und Rinnen erreichbar bleiben. Notieren Sie sich vor der Angebotswahl, welche Pflegeschritte Sie selbst übernehmen können und welche einen Fachbetrieb erfordern.
Realistische Folgekosten über die ersten Standjahre | Eine seriöse Schätzung der Folgekosten über die ersten Standjahre berücksichtigt mehrere Positionen: Reinigung der Dachfläche und der Rinne, Nachbehandlung oder Ausbesserung der Oberfläche, Austausch einzelner Bauteile nach Sturm-, Hagel- oder Sturmschäden, Wartung von Verbindungen und Befestigungen sowie mögliche Anpassungen, wenn später eine Solaranlage, eine Begrünung oder ein Ladepunkt hinzukommen sollen. Ohne konkrete Herstellerangaben, Standortdaten und Nutzungsprofil lassen sich keine pauschalen Beträge nennen. Sinnvoll ist es, in der Anlage zum Angebot festzuhalten, welche dieser Positionen in welchem Rhythmus anfallen können und welche Herstellerunterlagen als Grundlage dienen.
Kriterienmatrix für die Angebotsbewertung | Stellen Sie für Holz, Aluminium und Stahl jeweils dieselben Prüfpunkte gegenüber: Profilquerschnitt und Materialgüte, zulässige Spannweite, dokumentierte Verbindungsmittel, Oberflächenbehandlung inklusive Schnittkanten, Verfügbarkeit von Ersatzteilen mit Typbezeichnung, Pflegeanleitung des Herstellers, Hinweise zu Korrosions- und Holzschutz, Eignung für Zusatzlasten wie Photovoltaik oder Begrünung, Garantiebedingungen sowie die im Angebot abgegrenzten Leistungen für Fundament, Montage und Nebenarbeiten. Erst wenn diese Zeilen für jedes Angebot ausgefüllt sind, lassen sich Folgekosten, Pflegeaufwand und Risiken realistisch vergleichen. Ungeklärte Punkte dürfen ausdrücklich offen bleiben und sollten vor der Bestellung als offene Positionen dokumentiert sein, statt durch Annahmen ersetzt zu werden.

## Verweise
Carport München ¦ Stellplatz planen & Anfrage senden | https://azure.039carport.de/index.html
Carport in München bei Hanglage und Höhenversprung zum Stellplatz | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/carport-in-m-nchen-bei-hanglage-und-h-henversprung-zum-stellplatz-9678c964.html
Carport im Bestand in München: Fragen zu Nachverdichtung, Grenzen und Versorgungsleitungen | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/carport-im-bestand-in-m-nchen-fragen-zu-nachverdichtung-grenzen-und-ve-4a748337.rtf
Carport-Bauzeitplan in München: Bildfolgen zu Bauphasen, Gewerken und Übergaben | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/carport-bauzeitplan-in-m-nchen-bildfolgen-zu-bauphasen-gewerken-und-be-9da8c549.pptx
Regenwasser vom Carport nutzen: Dachfläche, Zisterne und Gartenbewässerung in München | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/regenwasser-vom-carport-nutzen-dachfl-che-zisterne-und-gartenbew-sseru-a6a5d6f5.odt
Zufahrt und Pflasterung am Carport in München: Untergrund, Gefälle und Übergänge | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/zufahrt-und-pflasterung-am-carport-in-m-nchen-untergrund-gef-lle-und-b-ccdfaf73.docx
Carport-Bauausführung in München: Schritte vom Schnurgerüst bis zur Endabnahme | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/carport-bauausf-hrung-in-m-nchen-schritte-vom-schnurger-st-bis-zur-end-e5682c79.pdf
Carport-Statik in München: Lastfälle, Verbindungen und Knicken verstehen | https://azure.039carport.de/paket-a103ca8cc7874174ad37b7cc58c1d68e/carport-statik-in-m-nchen-lastf-lle-verbindungen-und-knicken-verstehen-fc615464.epub